INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.	Cenu aptaujas priekšmets:

* malka - 2500 m3;

* kokskaidu granulas - 110 beramas t.

(var iesniegt piedāvājumu par dažāda apjoma izpildi)

2.	Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

* Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi, nosūtīti pa pastu vai e-pastu:

Piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi):

SIA ''DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA'', reģ. Nr. 45903000289,

juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4 Dagda, Krāslavas nov., LV 5674.

Kontaktpersona: Alla Kalniņa  tālr. 20389632

e-pasta adrese: dagdasks@inbox.lv.

3.	Piedāvājumu noformēšana:

* Piedāvājums jāiesniedz par visu cenu aptaujas priekšmeta apjomu vai daļu no cenu aptaujas apjoma.

* Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai.

* Piedāvājumu vēlams sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu.

* Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.	Piedāvājuma cena:

* Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

* Piedāvājuma cenā jāiekļauj:	1 m3 malkas cena;

1 t kokskaidu granulu cena.

5.	Piedāvājuma derīguma termiņš:

* Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 30.jūnijam plkst.1500.

* Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.	Informācijas sniegšana:

Visi jautājumi par cenu aptaujas priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami   2.punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

  - Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra datus par pretendentu pasūtītājs pārbauda patstāvīgi,

- izmantojot publiski pieejamo informāciju. Pasūtītājs pārbauda pretendenta izslēgšanas

- nosacījumu neesamību publiskajās datu bāzēs uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un lēmuma

- par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu pieņemšanas dienā.

  - Pasūtītājs veic pārbaudes atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju

- likuma 11.1 panta pirmajai un otrajai daļai attiecībā uz personām, kas norādītas minētā panta

- daļās.

  - Gadījumā, ja uz pretendentu attiecās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai

- Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas

- noteikumi, piedāvājums tiek noraidīts.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta atbilstību

- pārbaudīt pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās un pie

- pretendenta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Pasūtītājs veic pretendentu, kuri atbilst visiem uzaicinājumā minētājām prasībām un kuri ir

- tiesīgi veikt piegādi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu sekojošā kārtībā:

- 7.5.1.   Pasūtītājs analizē piedāvāto cenu līmeni katram kurināmā veidam un pieņem lēmumu par

- katra kurināmā veida iegādes kopējo apjomu.

- 7.5.2.   Pasūtītājs izvēlas pretendentus ar piedāvājumiem ar zemākām piedāvātām cenām katram

- kurināmā veidam un aicina pretendentu pilnvarotus pārstāvjus uz sarunām par piegādes

- nosacījumiem, grafiku un gala līguma cenu.

- 7.5.3.   Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt kurināmo par pretendentu piedāvājumos norādītām

- cenām (arī gadījumos, ja piedāvātā cena ir viszemākā no iesniegtiem piedāvājumiem).

- Gadījumā, ja pasūtītājs sarunu ceļā nevar vienoties ar pretendentu par piegādes cenu, grafiku

- vai noteikumiem, pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu.

- 7.5.4.   Pasūtītājs veic sarunas ar pretendentiem pēc kārtas sākot ar pretendentiem ar zemāko

- piedāvāto cenu līmeni līdz līgumu noslēgšanai par nepieciešamā iegādes apjoma

- nodrošināšanu katram izvēlētām kurināmā veidam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

8.	Tehniskā specifikācija:

1. Malka

Piegādes daudzums sezonā –līdz 2500 m3  (Pasūtītājs ir tiesīgs  līguma darbības laikā iepirkt mazāku vai lielāku kopējo koksnes šķeldas daudzumu objektīvu iemeslu dēļ);

Jaukts (skuju koku malka ne vairāk kā 10 %);

Malkas apjoma koeficients - 0,64; garums – 3 +  0,10 m; diametrs 15-40 cm;

Pieļaujamā trupe līdz 3% no kravas kopējā apjoma;

Malkai jābūt minimāli zarotai;

Mitrums ne vairāk par 40% masas;

Piegāde jānodrošina 72 stundu laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas.

2. Kokskaidu granulas:

Piegādes daudzums sezonā –  līdz 110 ber/t (Pasūtītājs ir tiesīgs  līguma darbības laikā iepirkt mazāku vai lielāku kopējo koksnes šķeldas daudzumu objektīvu iemeslu dēļ);

Granulām jābūt ekoloģiski tīras koksnes bez piedevām vai sasaistes vielām atbilstoši EN PLUS A1 klasei vai ekvivalents;

Kokskaidu granulām jāatbilst noteiktajiem izgatavošanas standartiem;

Jābūt svaigi ražotām no 100% tīras koksnes un sausām;

Ģeometriskais lielums ~ Ø 6 mm, garums 20 – 25 mm;

Relatīvais mitrums ne vairāk kā 8%;

Pelnu un smilšu saturs max. – 0.5% no sadedzinātā tilpuma;

Siltumspēja ne mazāk kā – 4,6 kWh/kg;

Sapresējuma tilpuma svars 650 – 750 kg uz kubikmetru;

Granulu krāsa – gaiša;

Ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski cietām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem;

Granulu iepakojums – 15 kg. maisos un Big maisi;

Piegāde jānodrošina 72 stundu laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas.